СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОТАРТАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Повестка дня

(сорок седьмой сессия четвертого созыва)

04.02.2015                                                                                с. Новый Тартас

1. О согласовании Инвестиционной программы по реконструкции системы водоснабжения в с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области 2016-2018 г.

2. О согласовании Инвестиционной программы  Модернизации системы теплоснабжения МУП « Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.

Председатель совета депутатов                                                     Л.И.Бощенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОТАРТАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

(сорок седьмой сессии четвертого созыва)

04.02.2015                                                                                с. Новый Тартас

Всего депутатов   – 11

Присутствовало  – 6 (Список прилагается)

Председатель  Совета депутатов  - Бощенко Л.И.

Секретарь сессии  - Аксенова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О согласовании Инвестиционной программы по реконструкции системы водоснабжения в с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области 2016-2018 г.

2. О согласовании Инвестиционной программы  Модернизации системы теплоснабжения МУП « Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать  Инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения в с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области 2016-2018 г.

2. Согласовать  Инвестиционную программу  Модернизации системы теплоснабжения МУП « Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.

Председатель совета депутатов                                                     Л.И.Бощенко

Секретарь совета депутатов                                                            Т.В.Аксенова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОТАРТАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.02.2015                 (сорок седьмой сессии)                 №1

О согласовании Инвестиционной программы

по реконструкции системы водоснабжения в с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

на 2016-2018гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Согласовать Инвестиционную программу по реконструкции системы водоснабжения в с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

- Опубликовать данное решение в информационном печатном издании «Бюллетень Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области».

- Приложение: Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения в с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

Председатель Совета депутатов                                               Л.И.Бощенко

Глава  Новотартасского сельсовета                         		 О.В.Ионина

| СОГЛАСОВАНО Глава Новотартасского сельсовета _____________О.В.Ионина | УТВЕРЖДЕНА Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от ___________2015 года №____ руководитель департамента _____________Г.Р.Асмодьяров |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯвс.СтарыйТартасНовотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

на 2016-2018гг.

с.НовыйТартас 2015 г.

1.Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Муниципальное унитарное предприятие «Новотартасское» Местонахождение: Новосибирская область, Венгеровский район, с.НовыйТартас, ул. Титова,10. 8(383 69) 21-912. Эл. Адрес mupnovotartass@mail.ru Ответственные за разработку программы: директор МУП «Новотартасское» Безбрыжий А.И. и гл.бухгалтер МУП «Новотартасское» Жигалина Н.В. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу | Департамент по тарифам Новосибирской области г.Новосибирск ,ул.Фрунзе, 96. 630005 |
| 3 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Совет депутатов Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Местонахождение : Новосибирская область, Венгеровский район, с.НовыйТартас, ул.Юбилейная 3 8(383 69) 21-943 |
| 4. | Сроки реализации | 2016-2018 |
| 5. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения. | Показатели качества воды: Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями не предусмотрены. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: Снижение аварийности до 0.2 ед.км Продолжительность бесперебойного водоснабжения потребителей - 24 часа в сутки. Показатели эффективности использования ресурсов. Уровень потерь воды 1,74 % Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,96 кВтч/ куб.м. |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели качества воды | - |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3 | 1,1 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,7 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: | - | - |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 1,52 | 0,76 | 0,2 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды: | - | - |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,74 | 1,4 | 0,63 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч /м3 | - | 0,96 0 | 0,9 0 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч /м3 |  |  |  |

2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации:

- Распоряжение Главы Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области № 8 от 30.01.2015 г. об утверждении технического задания.

- ситуационный план сети В1, утвержденный Главой Новотартасского сельсовета.

- справка Главы Новотартасского сельсовета о техническом состоянии бетонных колодцев на водопроводе в с.СтарыйТартас.

- справка МУП «Новотартасское» о наружном пожаротушении в с.СтарыйТартас.

- справка Главы Новотартасского сельсовета об отсутствии источников загрязнения почвы и грунтовых вод в санитарно-защитной зоне водопровода в с.СтарыйТартас.

- технические условия на подключение проектируемого водопровода в с.СтарыйТартас, выданные МУП «Новотартасское»

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №8821.

2.2.Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения:

2.2.1.  Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в с.СтарыйТартас осуществляется через скважину. Год ввода в эксплуатацию 1978 г. Вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения при помощи перекачивающего насоса. Водоразбор осуществляется через водоразборные краны. Их в наличии 22 шт, все в ветхом состоянии.  Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7202 км. Из них требует замены -7202 км.

Основными проблемами системы водоснабжения с.СтарыйТартас являются :

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности водопроводных сетей ( ввод в эксплуатацию в 1978 году), за весь период эксплуатации они капитально не ремонтировались, в настоящее время имеют повсеместно протечки, порывы.

- водонапорная башня отсутствует; скважина находится в неудовлетворительном состоянии;

- конструкции колодцев разрушены, запорная арматура в нерабочем состоянии.

Порывы на сетях водоснабжения приводят к работе скважины в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважины, частому выходу из строя глубинных насосов.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта на замену водопроводных сетей с.СтарыйТартас для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с.СтарыйТартас Венгеровского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в объеме 7202 км.

Схема водоснабжения с.СтарыйТартас, Новотартасского МО, Венгеровского района, Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2023 года утверждена постановлением администрации Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 28.12.2013 № 214.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Новотартасское» по реконструкции системы водоснабжения в с. Старый ТартасНовотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено распоряжениемГлавыНовотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 30.01.2015 г. № 8

2.2.2.Краткое описание мероприятий по замене объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает замену водопроводной сети в с. Старый Тартас протяженностью 7202 км. С применением труб из современных материалов по улицам:

ул. Центральная – д.1/1-д.41 – 2100 м

ул. Мичурина – д.1-д.2 – 1000 м

ул. Набережная – д.1-д.14 – 802 м

ул.Мостовая – д.1 – д.10 – 1500 м

ул. Школьная д.2 – д.22 – 1800 м

На кольцевой сети предусматривается пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных в колодцах диаметром 1,5 м. в количестве 24 штук.

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

- замена водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения, объединенные с противопожарными. Проектируемая водопроводная сеть проложена по трассе существующей водопроводной сети. Прокладка  сети от колодца 9 до колодца 17 предусмотрена в 2 линии. Выполнена замена существующих труб на полиэтиленовые.

- проектом предусмотрен демонтаж существующих колодцев, существующей арматуры в них, а также установка арматуры для дальнейшего присоединения домов к системе водоснабжения  в новых колодцах в местах подключения частного сектора. Глубина заложения трубопровода от поверхности земли не менее 2.8 метра. В рамках данного проекта предусматривается установка в скважину водоподъемного оборудования, павильона над скважиной и устройство зоны санитарной охраны.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне в сумме 14495,45 тыс.рублей.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-3-1107-13) по проектной документации «Модернизация  водопровода в с. Старый Тартас Венгеровского района Новосибирской области» утверждено 3 марта 2014 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3.Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей всего | км | 7202 | 7202 | 7202 | 7202 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 7202 | 7202 | 5800 | 1402 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 19,00 |
| Процент износа | % | 100,00 | 100,00 | 80,53 | 19,46 |

4.График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию.

| Наименование мероприятия программы | год |
| --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей в с.СтарыйТартас по ул.Центральная протяженностью 3502км. | 2016 |
| Реконструкция водопроводных сетей в с.СтарыйТартас по ул. Школьная, ул. Набережная 1800 м . | 2017 |
| Реконструкция водопроводных сетей в с.СтарыйТартас по ул.Мостовая, ул. Мичурина 1900 м. | 2018 |
| ИТОГО: 7202 м |  |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 14495,45 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения МУП «Новотартасское» недостаточно, необходимо финансирование из средств местного и областного бюджетов (подпрограмма «Чистая вода»  государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области до 2015-2020 годы»):

- областной бюджет в рамках подпрограмма «Чистая вода»  государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области до 2015-2020 годы» -12321,12 тыс.рублей;

- местный бюджет Новотартасского сельсовета и МУП «Новотартасское» -2174,33 тыс.рублей.

| Наименование мероприятия программы | Год | Сумма, тыс.руб. | в том числе за счет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства ОБ по ДЦП «Чистая вода» | Местный бюджет, средства предприятия |
| Реконструкция водопроводных сетей в с.СтарыйТартас по ул. Централная протяженностью 3 502 м | 2016 | 9663,57 | 8214,03 | 1449,54 |
| #### Реконструкция водопроводных сетей в #### с.СтарыйТартас по ул. Школьная, ул.Набережная протяженностью 1800 м. | 2017 | 2353,85 | 2000,77 | 353,08 |
| #### Реконструкция водопроводных сетей в с.СтарыйТартас по ул. Мостовая, ул. Мичурина протяженностью 1900 м. | 2018 | 2478,03 | 2106,32 | 371,71 |
| #### Итого 7202 м |  | #### 14495,45 | #### 12321,12 | #### 2174,33 |

6.Расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2018 год |
|  |  |  | начало периода | конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды: Мероприятия по проведению качества питьевой воды в инвестиционной программе не предусмотрены |  |  |  |  |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,52 | 0,2 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 20 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 0 |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 10 | 100 |
| 3.Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность работающих на 1 тыс. жителей, чел/1 тыс. жителей | чел/1 тыс. жителей | 0,01 | 0,01-0,03 |
| 4. Ресурсная эффективность водоснабжения |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования электроэнергии на производство воды | кВт /м³ | 0,96 | 0,9 |
| 4.2. | Эффективность использования электроэнергии на транспортировку воды | кВт /м³ | 0 | 0 |
| 5.Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 10 | 100 |
| 5.2. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 23,90 | 34,3 |

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получавших воду из колонок), бесперебойную подачу воды потребителям.

7.Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения за период реализации инвестиционной программы.

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду за период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Новотартасское» на 2016-2018 гг.

Производственная программа  в сфере питьевого водоснабжения МУП «Новотартасское»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 факт | 2015 принято департаментом | 2016 план | 2017 план | 2018 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подано воды в сеть-всего | тыс.м3 | 26,73 | 28,70 | 30,30 | 32,00 | 32,00 |
|  | в т.ч.: своими насосами | тыс.м3 | 9,93 | 8,20 | 9,2 | 10,20 | 10,20 |
|  | воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 16,80 | 20,40 | 21,00 | 21,8 | 21,8 |
| 2 | Отпущено воды всем потребителям | тыс. м3 | 26,73 | 28,60 | 31,20 | 31,90 | 31,90 |
| 3 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Отпущено воды своим потребителям | тыс. м3 | 26,63 | 28,50 | 31,10 | 31,80 | 31,80 |
| 4.1 | -из них: населению | тыс.м3 | 23,82 | 28,30 | 30,9 | 31,60 | 31,60 |
| 4.2 | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 0,81 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3 | - прочим организациям | тыс.м3 | 2,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | - другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Новотартасское» за период реализации инвестиционной программы.

| №п.п | Показатели | 2014 факт | 2015 расчет департамента |  |  | 2016план | 2017план | 2018план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | 28,00 | 26,00 |  |  | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| 2 | Электроэнергия(подъем и транспортировка) |  | 19,31 |  |  | 26,90 | 33,00 | 38,00 |
| 3 | Закупка заполнителей фильтров(песок,гравий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на оплату труда ОПР | 187,2 | 88,19 |  |  | 95,00 | 105,00 | 110,00 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 64,02 | 26,61 |  |  | 28,69 | 31,71 | 33,22 |
| 6 | Амортизация основных средств | 47,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Арендная плата |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | По договору лизинга |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | По концессионным договорам |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонты в том числе | 80 | 30,40 |  |  | 35,00 | 41,00 | 41,00 |
| 8.1 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Текущий ремонт | 80 | 30,40 |  |  | 35,00 | 41,00 | 41,00 |
| 8.3 | Расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Отчисления на соц.нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Услуги по транспортировке неочищенной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Услуги по очистке воды оказываемые сторон.организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Услуги по транспортировке воды оказ.стор.орг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Покупная вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | В том числе оплата потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Материалы и запасные части | 584 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цеховые расходы в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение АВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общехозяйственные расходы в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Расходы по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Налоги включаемые в себестоимость(без ЕСН) | 6,5 |  |  | 2,40 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 19.1 | Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Водный налог | 6,5 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 19.3 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Прочие налоги и сборы |  |  |  | 1,80 |  |  |  |
| 20 | Плата за загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расходы на ГСМ или расходы на аренду спец.техники |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прочие косвенные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | себестоимость | 996,72 |  |  | 187,17 | 216,19 | 251,71 | 262,82 |
| 24 | Объем отпущенной воды всего | 26,73 |  |  | 8,20 | 9,20 | 10,2 | 10,2 |
| 24.1 | В том числе реализация сторонним потребителям | 26,73 |  |  | 8,20 | 9,20 | 10,2 | 10,2 |
| 25 | Удельная себестоимость 1метра отпущенной воды руб.м3 | 37,28 |  |  | 22,83 | 23,49 | 24,67 | 25,76 |
| 26 | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | 996,72 |  |  | 187,17 | 216,19 | 251,71 | 262,82 |
| 27 | Необходимая прибыль в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Инвестиционная программа развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Социальная программа развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4 | Другие необходимые налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Необходимая валовая выручка | 9,91 |  |  | 11,68 | 12,00 | 12,5 | 12,5 |
| 29 | Тариф(НДС не предусмотрен)руб.м3 | 34,20 |  | 22,83 |  | 23,49 | 24,67 | 25,76 |
|  | РОСТ ТАРИФА В % | 100% |  | 66,7% |  | 102,9% | 105,0% | 104,4% |  |

8. План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения

Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными в инвестиционной программе не предусмотрены.

Целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Новый Тартас Венгеровского района Новосибирской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы Новотартасского сельсовета Венгеровского района, Новосибирской области, предусматривает переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

#### 9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств

В отношении системы водоснабжения с.СтарыйТартасНовотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Новотартасское» по развитию системы водоснабжения Новотартасского муниципального образования на 2016-2018 годы. Согласована решением сессии от   04.02.2015 № 1Совета депутатов Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы ( при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждение новой инвестиционной программы)

В отношении системы водоснабжения с.СтарыйТартасНовотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОТАРТАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.02.2015                 (сорок седьмой сессии четвертого созыва)                 №2

О согласовании Инвестиционной программы  Модернизации системы теплоснабжения МУП « Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Совет депутатов.

РЕШИЛ:

1.Согласовать Инвестиционную программу Модернизации системы теплоснабжения МУП « Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.

2.Опубликовать данное решение в информационном печатном издании « Бюллетень» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

3.Приложение: Инвестиционная  программа Модернизации системы теплоснабжения МУП « Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.

Председатель Совета депутатов                                                Л.И.Бощенко

Глава Новотартасского сельсовета                                            О.В.Ионина

Актуализированная

Инвестиционная программа   модернизации  системы теплоснабжения

МУП «Новотартасское»

Новотартасского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

на 2016-2017 год

с. Новый Тартас

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Новотартасское»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программ в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «Новотартасское» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Новосибирская область Венгеровский район село Новый Тартас улица Титова-10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2017 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор МУП «Новотартасское» Безбрыжий Александр Иванович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8(383) 69 21-912; E-mail: MUPNOVOTARTASS @mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Новосибирская область Венгеровский район село Новый Тартас улица Юбилейная, 3. |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Дата согласования инвестиционной программы | 04/02/2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8-383-69-21943 Ионина Ольга Владимировна |

Инвестиционная программа  модернизации системы теплоснабжения МУП «Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  на 2016-2017 годы.

МУП «Новотартасское» занимается производством и распределением тепловой энергии в п.Зыково, Новотартасского сельсовета, Венгеровского района, Новосибирской области.

Технические характеристики модернизируемых комплексов:

- по Новотартасскому муниципальному образованию  установленная  мощность котельного оборудования (1,12 Гкал/час ) по своим параметрам не соответствует, подключенной нагрузке потребителей(0,38 Гкал/час). Загрузка котельной  составляет 34%, что влечет за собой большой перерасход топлива и электроэнергии. Здание котельной находится в ветхом состоянии, отсутствуют бытовые условия для работников котельной. Установленное оборудование: два котла Квр 0,6 Гкал/час. и Квр 0,52 Гкал/час. сетевые насосы К80-65-160  7,5 кВт 1 шт. Котельная работает по одноконтурной системе, отсутствует система водоподготовки и источник резервного электроснабжения, система учета теплоносителя. Тепловые сети протяженностью 949 м. из них в ветхом состоянии 949 м. Трубопровод выполнен из металлических труб  Ø100-110 мм., тепловая изоляция из минеральной ваты. Ветхость влечет за собой большие потери тепловой энергии и высокую аварийность.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-	 нарастающий износ и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ основных фондов к началу 2015 года составил 90-95%;

-	 не соответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами;

-	 высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги;

-	 низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

-	 открытая схема теплоснабжения;

-	 низкая производственная и экологическая безопасность.

Котельная и тепловые сети  являются муниципальной собственностью.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Ликвидация котельной Новотартасского сельсовета в п. Зыково, строительство модульной котельной.

Ликвидация котельной Новотартасского сельсовета,  связана с ветхостью здания котельной   и большими затратами на топливо и электроэнергию в связи с этим  требуется установка модульного теплового пункта   с меньшей мощностью.

Необходимо установить модульный тепловой пункт мощностью 0,6 м.Вт.   на  твердом топливе с установкой энергоэффективных котлов, также устройство 2-го контура  водоподготовки, приборов учёта, резервного питания и закрытого склада угля, а также установка высокочастотного регулятора.

Установка энергосберегающей модульной котельной  позволит увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии.

2.Модернизация тепловой сети в п. Зыково  2016-2017год

Модернизация тепловой сети предусматривает замену старых металлических труб протяженностью 949 метров Ø 100-110 мм    на стальную трубу в ППУ изоляции протяженностью 949метров, диаметр определить проектом.

Замена ветхих тепловых сетей приведет к уменьшению теплопотерь  и снижению расходов на ремонт теплосети.

Модернизация тепловых сетей направлена на обеспечение следующих требований:

-ликвидация изношенных участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, на трубы с заводской теплоизоляцией на основе пенополиуретана;

- предотвращение аварий в системе теплоснабжения.

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к N | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | N |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация тепловых сетей в п. Зыково Венгеровского района Новосибирской области |  |  | - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения п.Зыково, - обеспечение технического перевооружения и реконструкции отрасли; - развитие коммунальной инфраструктуры п. Зыково; -повысить качество предоставляемых услуг; -повысить уровень жизнеобеспечения населения | п. Зыково Венгеровского района Новосибирской области |  | Протяженность | м | 949м. Тепловые сети выполнены из металлических труб Ǿ 100-110 мм. | 949 м из труб стальных d108-32мм в ППУ-ПЭ изоляции. | 2016 | 2016 | 6270,73 |  |  | 6270,73 |  |
| 3.1.2. | Блочно-модульная котельная на твердом топливе в п.Зыково Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |  |  | обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии; | п. Зыково Венгеровского района Новосибирской области |  | мощность | мВт | 1,3 | 0,6 | 2017 | 2017 | 7597,55 |  |  | 7597,55 |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13868,28 |  |  | 13868,28 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13868,28 |  |  | 13868,28 |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  модернизации системы теплоснабжения МУП «Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  на 2016год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт ч/м3 | 39 | 25 | 25 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | тут /Гкал | 270 | 183,15 | 183,15 |
|  |  | ту т/м3* |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 94 | 5 | 5 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 330 | 48 | 48 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 26 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** |  |  |  |
|  |  | куб м для пара*** |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | NO2 SO2 Зола СО NO Сажа Пыль камнеугольная | 1,89 2,98 17,08 18,56 0,23 2,89 9,56 | 0,93 1,46 8,36 9,08 0,11 1,42 4,68 | 0,93 1,46 8,36 9,08 0,11 1,42 4,68 |
| 7.1. |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП «Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2016 |  | 2016 |  | 2016 |  | 2016 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в п.Зыково Венгеровского района Новосибирской области. | 1,8 | 0,6 | - | - |  |  |  |  | 330 | 48 |
|  | Блочно-модульная котельная на твердом топливе в п.Зыково Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |  |  | 1,66 | - | 0,43 | 0,22 | 3,9 | 1,2 |  |  |

Финансовый план
МУП «Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской
в сфере теплоснабжения на 2016-2017 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |
|  |  | указать вид деятельности |  |  |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Собственные средства | 693,4 | 693,4 | 379,87 | 313,53 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 19,07 | 0 | 9,34 | 9,73 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | прочие собственные средства | 674,33 | 674,33 | 370,53 | 303,8 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Кредиты | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование | 2080.27 | 2080.24 | 1139,65 | 940,62 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 11094,61 | 11094,62 | 6078,03 | 5016,58 |
|  | ИТОГО по программе | 13868,28 | 13868,28 | 7597,55 | 6270,73 |

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП «Новотартасское» Новотартасское сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

в сфере теплоснабжения за 2016-2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Модернизация тепловых сетей в п. Зыково Венгеровского района Новосибирской области | 2017 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 6270,73 | 6270,73 |  |
| 3.1.2. | Блочно-модульная котельная на твердом топливе в п.Зыково Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | 2016 |  | 2016 | 2016 | 2016 | 7597,5 | 7597,5 |  |
| Всего по группе 3 |  | 2016-2017 |  | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 13868,28 | 13868,28 |  |

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения МУП «Новотартасское» Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  
за 2016-2017годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |
|  |  | План | Факт | план | Факт | План | Факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в п. Зыково Венгеровского района Новосибирской области | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 |
| 2 | Блочно-модульная котельная на твердом топливе в п.Зыково Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 1,2 | 1,2 |  |  |

Производственный план

Составляется на основе производственной программы организации коммунального комплекса МУП  «Новотартасское»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | факт | План |
| 1 | Объем выработки тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,280 | 1,290 | 1,008 |
| 2 | Объем тепловой энергии на СН ВКХ | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери тепловой энергии в теплосетях | тыс. Гкал | 0,32 | 0,33 | 0,048 |
| 5 | Уровень потерь в теплосетях к объему выработанной тепловой энергии | % | 25 | 25,6 | 5,0 |
| 6 | Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| 6.1 | В т ч население | тыс. Гкал | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 6.2 | Бюджетным организациям | тыс. Гкал | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 6.3 | Прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | В т.ч. собственным потребителям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатели экономической эффективности котельной п. Зыково.

| Наименование статей расходов | До реализации проекта | После реализации проекта | Экономический эффект тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство модульного теплового пункта |  |  |  |
| Расходы на ремонтные работы (тыс.руб.) | 203,3 | 14,0 | 189,3 |
| эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии ( кг.у.т./Гкал) | 270 | 183,15 | 352.5 |
| эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии (кВт/Гкал) | 39 | 25 | 44.2 |
| Расход воды |  | Не более 0.7м3/гкал |  |
| ИТОГО |  |  | 586,0 |
| Модернизация тепловой сети |  |  |  |
| Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке гкал | 340 | 53 |  |
| Экономия топлива на выработку тепловой энергии (тонн) | 72 | 11.2 | 164.1 |
| Экономия электроэнергии тыс. кВт | 8.5 | 1,3 | 17.6 |
| Расходы на ремонтные работы теплосети (тыс. руб.) | 400 | 40 | 360 |
| ИТОГО |  |  | 541.7 |
| ВСЕГО |  |  | 1127.7 |

Эффективность проекта составит: 13868,28/ 1127.7=12,3 лет